Акт

испытаний тепловых сетей на прочность (герметичность) гидравлическим методом

г.Новогрудок                                                                «___»___202__г.

Объект (наименование, адрес) _____________________________________________________________________________

комиссия в составе:_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*представитель  энергоснабжающей организации  _____________________________________________________________________________

в лице _____________________________________________________________________________

Составили настоящий акт о том, что нашем присутствии произведено гидравлическое испытание тепловых сетей системы отопления на прочность (герметичность) гидравлическим методом на участке от камеры (пикета, шахты) от___________________________________________________________________________ до первых входных задвижек узла ввода теплоносителя потребителя тепловой энергии.

| Трубопровод | Рабочее давление, МПа | Испытательное давление, МПа | Продолжительность, мин | Падение давления, МПа | Давление во время наружного осмотра, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Системы отопления |  |  |  |  |  |

Признаков падения давления свыше установленной нормы, разрыва, нарушения прочности и запотевания фланцевых соединениях и корпусах арматуры не обнаружено.

Заключение

На основании вышеизложенного считать результаты гидравлического испытания удовлетворяющими существующим требованиям.

Трубопроводы тепловых сетей к работе в ОЗП – готовы.

Комиссия:

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

* все, что выделено желтым цветом, если свой теплоисточник - удалить.